# MINIMALNY ZAKRES PROJEKTU KONCEPCYJNO-TECHNICZNEGO MIKROINSTALACJI OZE

1.	OPIS TECHNICZNY

  - Opis przedmiotu opracowania, w tym przeznaczenie mikroinstalacji OZE.

  - Podstawa prawna opracowania.

  - Stan istniejący w odniesieniu do instalacji cieplnej i/lub elektrycznej - dane wyjściowe niezbędne do określenia mocy instalacji i jej zakresu (w tym powierzchnia obiektu, rodzaj poszycia dachu, liczba osób zamieszkujących, dotychczasowe zużycie energii, rodzaj źródła ciepła, miejsce lokalizacji kotłowni, itp. w zależności od rodzaju mikroinstalacji OZE).

  - Opis projektowanych rozwiązań, w tym parametry minimum dla mikroinstalacji OZE.

  - Opis sposobu i miejsca montażu.

  - Sposób pomiaru energii.

  - Ochrona przeciwprzepięciowa i przeciwpożarowa (jeśli dotyczy).

  - Sposób prowadzenia prób pomontażowych.

  - Wyliczenie kosztów kwalifikowanych brutto oraz niekwalifikowanych brutto, na podstawie załącznika nr 8 do Regulaminu.

  - Uwagi końcowe.

2.	RYSUNKI

- Ideowy schemat instalacji.

3.	ZAŁĄCZNIKI

- Uprawnienia projektanta (OZE) – kopia dokumentu	.

- Tabela podsumowująca.

- Oświadczenie projektanta, że projektowana mikroinstalacja OZE spełnia parametry minimum określone w załączniku nr 8 do Regulaminu naboru i realizacji Projektu grantowego pn.: „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach”.

- Oświadczenie Projektanta o wykonaniu dokumentacji zgodnie przepisami prawa.

- Uproszczony kosztorys dla inwestycji.

Załącznikiem do każdego Projektu musi być poniższa tabela podsumowująca:

- Dla instalacji fotowoltaicznej.

| Wyszczególnienie | Dane |
| --- | --- |
| Proponowane miejsce montażu paneli PV (do tabeli wpisać wybrane). | - dach budynku mieszkalnego, - elewacja budynku mieszkalnego, - dach garażu/budynku gospodarczego przylegającego do budynku mieszkalnego, - dach garażu/budynku wolnostojącego, - elewacja garażu/budynku gospodarczego przylegającego do budynku mieszkalnego, - elewacja garażu/budynku gospodarczego wolnostojącego, - grunt - inny ………………………………… |
| Moc instalacji w kWp |  |
| Liczba paneli PV |  |
| Stawka podatku VAT (%) |  |
| Koszty kwalifikowane mikroinstalacji OZE brutto |  |
| Koszty niekwalifikowane brutto |  |

- Dla instalacji solarnej

| Wyszczególnienie | Dane |
| --- | --- |
| Proponowane miejsce montażu kolektorów słonecznych (do tabeli wpisać wybrane) | - dach budynku mieszkalnego, - elewacja budynku mieszkalnego, - dach garażu/budynku gospodarczego przylegającego do budynku mieszkalnego, - dach garażu/budynku wolnostojącego, - elewacja garażu/budynku gospodarczego przylegającego do budynku mieszkalnego, - elewacja garażu/budynku gospodarczego wolnostojącego, - grunt - inny ………………………………… |
| Moc instalacji w kW |  |
| Liczba paneli |  |
| Pojemność zbiornika |  |
| Liczba osób zamieszkujących budynek |  |
| Sposób przygotowania c.w.u. (do tabeli wpisać wybrane) | a) Gaz b) Olej c) Węgiel d) Ekogroszek e) Miał f) Energia Elektryczna g) Inne…………………… |
| Stawka podatku VAT (%) |  |
| Koszty kwalifikowane mikroinstalacji OZE brutto. |  |
| Koszty niekwalifikowane brutto. |  |

- Dla powietrznej pompy ciepła do c.w.u.

| Wyszczególnienie | Dane |
| --- | --- |
| Sposób przygotowania c.w.u. | a) Gaz b) Olej c) Węgiel d) Ekogroszek e) Miał f) Energia Elektryczna g) Inne…………………… |
| Liczba osób zamieszkujących budynek. |  |
| Moc proponowanego urządzenia. |  |
| Pojemność zbiornika na wodę. |  |
| Stawka podatku VAT (%) |  |
| Koszty kwalifikowane mikroinstalacji OZE brutto. |  |
| Koszty niekwalifikowane brutto. |  |

- Dla powietrznej pompy ciepła do c.o. oraz c.w.u.

| Wyszczególnienie | Dane |
| --- | --- |
| Sposób przygotowania c.w.u. | a) Węgiel b) Olej c) gaz |
| Sposób ogrzewania (c.o.). | a) Węgiel b) Olej c) gaz |
| Moc proponowanego urządzenia. |  |
| Liczba osób zamieszkujących budynek. |  |
| Pojemność zbiornika na wodę. |  |
| Stawka podatku VAT (%) |  |
| Koszty kwalifikowane mikroinstalacji OZE brutto. |  |
| Koszty niekwalifikowane brutto. |  |

- Dla kotła na biomasę (pellet)

| Wyszczególnienie | Dane |
| --- | --- |
| Sposób przygotowania c.w.u. | a) Węgiel b) Olej |
| Sposób ogrzewania (c.o.). | a) Węgiel b) Olej |
| Moc proponowanego urządzenia. |  |
| Liczba osób zamieszkujących budynek. |  |
| Stawka podatku VAT (%) |  |
| Koszty kwalifikowane mikroinstalacji OZE brutto. |  |
| Koszty niekwalifikowane brutto. |  |