Załącznik nr 1 do Regulaminu wypożyczania namiotów

imprezowych oraz ekspresowych

# Instrukcja użytkowania namiotów imprezowych

# zgodnie z zaleceniami producenta

- Namiot jest budynkiem tymczasowym, nie należy go używać w sposób ciągły.

- Namiot rozkładaj  w dużej odległości od przewodów wodnych, gazowych i elektrycznych.

- Przed rozpoczęciem rozkładania namiotu, upewnij się, że temperatura wynosi co najmniej +15 stopni. Unikniesz dzięki temu pęknięć na plandece.

- Namiot rozkładaj zgodnie z instrukcją montażu.

- Namiot musi być przymocowany do podłoża, z użyciem wszystkim otworów umieszczonych  
w stopach.

- Do montażu wykorzystaj jedynie oryginalne elementy.

- Nie rozstawiaj namiotu podczas złych warunków pogodowych - ulewnym deszczu, silnym wietrze czy obfitych opadach śniegu.

- Gdy wystąpią niesprzyjające warunki pogodowe, namiot niezwłocznie zdemontuj.

- Wszystkie zamki, zawsze muszą być całkowicie zapięte lub rozpięte do samej góry, co zapobiegnie uszkodzeniom plandeki. Nie odpinaj ich jedynie do połowy.

- Upewnij się, że poszycie jest odpowiednio naciągnięte. Uchroni to przed gromadzeniem się wody na dachu, a co za tym idzie - przed zawaleniem namiotu.

- Pamiętaj o usuwaniu zbierającej się na bieżąco wody.

- Zachowaj odpowiednią dylatację. Pozwoli to wodzie swobodnie spadać z namiotu.

- Na użytkowniku namiotu spoczywa odpowiedzialność za odpowiednie zabezpieczenie go przed uszkodzeniami, a także przed tym, żeby nie wyrządził szkód ludziom, którzy z niego korzystają oraz mieniu tam zgromadzonemu.

- Nie używaj otwartego ognia, grzejników z otwartym płomieniem, ani sprzętu spawalniczego 
w obrębie namiotu. W przypadku używania grzejników innego rodzaju ustaw je w odległości nie mniejszej niż 1,5 metra od plandeki.

- Namiot składaj i pakuj jedynie, gdy jest całkowicie suchy. Zapobiegnie to powstawaniu pleśni.

- Gwarancja ma zastosowanie jedynie przy zdarzeniach powstałych podczas użytkowania namiotu zgodnie z instrukcją montażu oraz warunków korzystania.

- Gwarancja nie obejmuje zużycia materiałów eksploatacyjnych, takich jak gumki i śruby.

- Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych na skutek zaniedbań lub niewłaściwego użytkowania.

- Namioty z konstrukcją S38 (summer) i SP38 (summer plus) nadają się jedynie do użytku 
w okresie letnim.

- Namioty z plandeką PE nadają się jedynie do użytku w okresie letnim.

- Śledzie dołączone do namiotu służą jedynie do przymocowania plandeki do podłoża. W celu zamocowania konstrukcji, należy zastosować kotwy dostosowane do podłoża, na którym namiot będzie rozstawiany (obciążniki).

- Zabronione jest naklejanie jakichkolwiek materiałów, mogących pozostawić ślady na wypożyczonym sprzęcie oraz używanie namiotów do zadaszania grilla oraz stanowisk gastronomicznych wydzielających intensywne zapachy.